АО «Алтайский шинный комбинат» г.Барнаул

Техническое задание

По без траншейной прокладке трубопровода хозяйственно-питьевого (пожарного) назначения вокруг автокамерного цеха.

Прошу рассмотреть возможность по бестраншейной прокладке водопровода из труб ПВХ на территории АО «Алтайский Шинный комбинат», г. Барнаул.

Ориентировочный объём работ:

Труба Ду160				760 м

Труба Ду110				115 м

Замена пож. гидрантов			7 шт

Нач. участка ТиВ

Левченко Евгений Леонидович

8-963-570-14-31

эл. почта:	user1611@ashk.ru

Технический директор						А. Н. Данилов

26.06.2017 г.