Приложение № 1

Техническое задание на поставку оборудования

- Наименование поставляемого товара: комплект оборудования Cisco

- Количество поставляемого товара: 1 комплект (комплектуется в соответствии с          таблицей № 1)

- Место поставки товара: г. Барнаул, пр. Космонавтов 12

- Сроки поставки товара: не более 60 дней с момента заключения договора

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара: Оборудование должно поставляться с комплектом технической документации.

- Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара: Оборудование должно поставляться с необходимым комплектом расходных материалов

- Требования к безопасности товара: Оборудование должно соответствовать международным требованиям по безопасности товаров

- Порядок приемки товара: Заказчик принимает оборудование по количеству и качественным характеристикам после проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний.

- Требования по объему гарантий качества товара:  На весь поставляемый комплекс оборудования должны распространяться гарантийные обязательства фирмы — производителя, при этом гарантийное обслуживание должно производиться российскими специалистами аккредитованными производителем.

- Требования по сроку гарантий качества: Гарантия на предлагаемый комплекс оборудования должна быть не менее 3 месяцев.

Комплектность поставляемого оборудования

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шасси Cisco Catalyst 6504-E | 4 | шт |
| 2 | Блок питания Cisco PWR-2700-AC/4 | 7 | шт |
| 3 | Блок вентиляторов CISCO FAN-MOD-4HS | 4 | шт |
| 4 | Крепления Cisco KIT-MNTG-CG-4 | 3 | шт |
| 5 | Модуль Cisco ACE30-MOD-K9 | 7 | шт |
| 6 | Управляющий модуль Cisco VS-S720-10G-3C | 3 | шт |
| 7 | Межсетевой экран Cisco ASA5525-X, в комплекте с креплениями ASA-BRACKETS | 4 | шт |
| 8 | Маршрутизатор Cisco ASR1001-X | 2 | шт |
| 9 | Память CISCO M-ASR1001X-16GB | 2 | шт |
| 10 | Модуль GLC-T | 12 | шт |
| 11 | Кабель SFP+ Direct Attached Cable 5м | 15 | шт |
| 12 | Модуль SFP+ Direct Attached Cable (DAC), дальность до 3м | 45 | шт |
| 13 | Модуль X2-SFP+ | 5 | шт |
| 14 | Коммутатор Cisco N5K-C5596UP-FA | 2 | шт |
| 15 | Модуль Cisco N55-M8P8FP | 2 | шт |
| 16 | Модуль Cisco N55-M160L3-V2 | 2 | шт |
| 17 | Лицензия Cisco N55-LAN1K9 | 2 | шт |
| 18 | Шасси Cisco Catalyst WS-C6509-E | 1 | шт |
| 19 | Управляющий модуль Cisco VS-S720-10G-3C | 2 | шт |
| 20 | Модуль Cisco WS-X6748-GE-TX | 2 | шт |
| 21 | Блок вентиляторов Cisco WS-C6509-E-FAN | 1 | шт |
| 22 | Блок Питания CISCO Catalyst WS-CAC-3000W | 2 | шт |
| 23 | Модуль Cisco ACE30-MOD-K9 | 2 | шт |
| 24 | Маршрутизатор Cisco 3845 | 1 | шт |
| 25 | Блок питания Cisco PWR-3845-AC | 1 | шт |
| 26 | Модуль памяти 3800 -512D | 1 | шт |
| 27 | Крепление для маршрутизаторов Cisco 3845 в стойку 19" | 1 | шт |
| 28 | Модуль Cisco NME-XD-48ES-2S-P | 1 | шт |
| 29 | Модуль Cisco NM-16ESW-1GIG | 1 | шт |
| 30 | Модуль cisco NME-16ES-1G | 2 | шт |
| 31 | Модуль NM-16A | 2 | шт |
| 32 | Кабель CISCO CAB-OCTAL-ASYNC | 2 | шт |
| 33 | Память MEM-256CF | 1 | шт |
| 34 | Модуль Cisco HWIC-2FE | 2 | шт |